## room_param
室名 | リビング | 1F廊下トイレ | 洗面室・風呂 | 洋室1 | 洋室2 | 書斎 | 寝室・2F廊下トイレ
窓含む壁面積[㎡] | 36.672 | 12.408 | 12.408 | 13.32 | 10.8376 | 10.2966 | 16.156
開き窓面積[㎡] | 2.1216 | 1.1252 | 1.1252 | 0.725 | 0.5626 | 0.5115 | 1.0255
引き違い窓面積[㎡] | 5.716 | 0 | 0 | 2.9376 | 0.99 | 0.99 | 1.9844
玄関ドア面積[㎡] | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
窓・ドア除く壁面積[㎡] | 28.8344 | 8.935 | 11.2828 | 9.6574 | 9.285 | 8.7951 | 13.1461
玄関土間外周長さ[m] | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浴槽面積[㎡] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
天井面積[㎡] | 0 | 0 | 0 | 8.1602 | 8.5179 | 7.1843 | 14.9126
床暖房面積[㎡] | 22.2197 | 4.9432 | 2.852 | 7.1188 | 7.1188 | 5.9536 | 11.9666
床面積[㎡] | 29.0232 | 9.6232 | 5.9512 | 8.1602 | 8.1602 | 6.8644 | 14.9126
換気量[㎥/h] | 58.2 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 21.3
内部熱負荷[W] | 136 | 25 | 0 | 0 | 59 | 121 | 134
目標温度[℃] | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22

## heat_transfer_coef
部位 | 熱貫流率
壁 | 0.24
開き窓 | 0.8
引き違い窓 | 1
天井 | 0.15
玄関ドア | 1.2
浴槽 | 0.46
玄関土間 | 0.99
床暖房 | 3.717