## 床暖房設定温度計算
入力 | 値 | 計算 | 値 | 外気温毎の床暖設定(目標23℃) |  | 月別最低/平均気温(横浜) |  |  | 月別床暖設定目安
窓含む壁面積[m2] | 35.088 | 窓なしの壁面積[m2] | 27.6118 | 外気温 | 床暖設定温度 | 月 | 最低気温[℃] | 平均気温[℃] | 月 | 通常温度[℃] | セーブ温度[℃]
開き窓面積[m2] | 2.0706 |  |  | -5 | 30 | 10 | 15.7 | 18.5 | 10 | 25 | 25
引違窓面積[m2] | 5.4056 |  |  | -2.5 | 29 | 11 | 10.1 | 13.4 | 11 | 27 | 26
天井面積[m2] | 0 |  |  | 0 | 29 | 12 | 5.2 | 8.7 | 12 | 28 | 27
壁の熱貫流率[W/m2K] | 0.24 | 壁からの貫流熱[W] | 119.283 | 2.5 | 28 | 1 | 2.7 | 6.1 | 1 | 29 | 28
開き窓の熱貫流率[W/m2K] | 0.8 | 開き窓からの貫流熱[W] | 29.8166 | 5 | 28 | 2 | 3.1 | 6.7 | 2 | 29 | 28
引違窓の熱貫流率[W/m2K] | 1 | 引違窓からの貫流熱[W] | 97.3008 | 7.5 | 27 | 3 | 6 | 9.7 | 3 | 28 | 27
天井の熱貫流率[W/m2K] | 0.148 | 天井からの貫流熱[W] | 0 | 10 | 26 | 4 | 10.7 | 14.5 | 4 | 27 | 26
外気温[℃] | 5 | 床暖からの貫流熱[W] | 246.4004 | 12.5 | 26 | 5 | 15.5 | 18.8 | 5 | 26 | 25
室内温度[℃] | 23 | 内外温度差[K] | 18 | 15 | 25
床暖房設定温度[℃] | 27.1756 | 床室温度差[K] | 4.1756
床暖面積[m2] | 21.8314 | 床暖と外部の貫流熱の差[W] | 3.3147e-06 | 近似曲線の傾き | 近似曲線の切片
|  |  |  | -0.24 | 28.7556

## 熱貫流率計算
外壁
材料 | 熱伝導率[W/mK] | 厚さ[mm] | 熱抵抗[m2K/W] | 熱貫流率[W/m2K]
室外側 |  |  | 0.04
合板 | 0.16 | 12 | 0.075
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 140 | 3.8889
石膏ボード | 0.24 | 12 | 0.05
室内側 |  |  | 0.11
全体 |  |  | 4.1639 | 0.24016
天井
材料 | 熱伝導率[W/mK] | 厚さ[mm] | 熱抵抗[m2K/W] | 熱貫流率[W/m2K]
室外側 |  |  | 0.04
合板 | 0.16 | 9 | 0.05625
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 235 | 6.5278
石膏ボード | 0.24 | 9 | 0.0375
室内側 |  |  | 0.11
全体 |  |  | 6.7715 | 0.14768
床
材料 | 熱伝導率[W/mK] | 厚さ[mm] | 熱抵抗[m2K/W] | 熱貫流率[W/m2K]
床暖パイプ側 |  |  | 0.11
合板 | 0.16 | 24 | 0.15
室内側 |  |  | 0.11
全体 |  |  | 0.37 | 2.7027